Приложение № 1.4

утверждено приказом министерства

образования Саратовской области

от ________________ г. № _______

АКТ

оценки готовности профессиональной образовательной организации области

к началу 2020/2021 учебного года

составлен «06» августа 2020 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Александрово-Гайский политехнический лицей», 1996 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Саратовской области

(учредитель  организации)

413370, Саратовская область, с. Александров-Гай, ул. Советская, д. 12

( юридический адрес, физический адрес организации)

Герасимова Юлия Юрьевна, +79649999153, (84578) 2-12-88

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «22» июня 2020 г. № 924 в период с «03» по «17» августа 2020 г.

комиссией по оценке готовности государственных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования Саратовской области к 2020/2021 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

| исполняющий обязанности министра образования Саратовской области | Нерозя Елена Валериевна |
| --- | --- |

Заместитель председателя комиссии:

| заместитель министра образования области – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы | Григорьева Людмила Александровна |
| --- | --- |

Секретарь комиссии:

| консультант отдела развития профессионального образования | Шипулина Марина Владимировна |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| начальник отдела развития профессионального образования | Дмитриева Елена Юрьевна |
| --- | --- |
| представитель комиссии по развитию образования, науке и инновациям Общественной палаты Саратовской области |  |
| заместитель главного государственного инспектора ОНД и ПР по Краснокутскому, Новоузенскому, Александрово-Гайскому и Питерскому районам Саратовской области, майор внутренней службы | Алиев Артур Мухаметалиевич |
| начальник ОВО по городу Новоузенску – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Саратовской области, майор полиции | Кайкушев Марат Иванович |
| начальник ОП № 1 в составе МО МВД РФ «Новоузенский» Саратовской области, майор полиции | Корнев Данила Николаевич |
| врио начальника ОГИБДД МО МВД РФ Новоузенский Саратовской области, капитан полиции | Чуншкалиев Бауржан Рахметуллович |
| директор ГБПОУ СО «Александрово-Гайский политехнический лицей» | Герасимова Юлия Юрьевна |

проведена приемка готовности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Александрово-Гайский политехнический лицей»________________________________________________   
                                                                  (полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Александрово-Гайский политехнический лицей»_______________________________________________________________
                                             (полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации «20» января 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» апреля 2014 г. № 03163, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» апреля 2014 г.  № 031368 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «26» февраля 2014 г., серия 64 Л01, № 0000989, регистрационный номер 1355
министерство образования Саратовской области                    ,
                                             (наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» марта 2020 г., министерство образования Саратовской области                    ,
                                               (наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64А01 № 0001014, срок действия свидетельства с «24» марта 2020 г. до «24» марта 2026 года.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с Постановлением Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен «30» сентября 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» августа 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 3 (единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) 1 (единиц).

6. Проведенные в 2020 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

объем финансирования данных видов работ _____________________ (руб.);

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на  1 объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: побелка, покраска стен и потолка на 2 этаже учебного корпуса;

объем финансирования данных видов работ 10 000 (руб.);

акт приемки _не оформлены_, гарантийные обязательства _не имеются_ ;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2020/2021 учебного года:

виды ремонтных работ: ______________________________________________;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -     не имеется                      .

(имеется, не имеется)

Проведено техническое обследование здания       не проведено            .

(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 300 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 118 человек, в том числе 118 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

б) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 43 человека; из них поступивших в ВУЗы – 3 человека, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 20 человек (призваны в армию – 14 человек, в отпуске по уходу за ребенком – 5 человек); не работают - 1 человек;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 75 человек;

г) количество групп по комплектованию: всего - 8; количество обучающихся - 193 человека;

е)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -  18 человек - 34 %;

научных работников – 0 – человек - 0 %;

инженерно-технических работников - 0 – человек - 0 %;

административно-хозяйственных работников – 31 – человек - 59 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 4 человек  7 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0  человек  0 %;

к) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год имеется.

(имеется, не имеется)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет иностранного языка | 1 | 1 | 70 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 2 | Кабинет физики | 1 | 1 | 70 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 3 | Кабинет русского языка и литературы | 1 | 1 | 70 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 4 | Кабинет химии | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 5 | Кабинет математики | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 6 | Кабинет истории | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 7 | Кабинет информатики | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 8 | Кабинет мультимедийных технологий | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 9 | Кабинет электротехники | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 10 | Кабинет БЖД и охраны труда | 1 | 1 | 80 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 11 | Кабинет технологии кулинарного производства | 1 | 1 | 80 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 12 | Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов | 1 | 1 | 80 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 13 | Кабинет управления транспортным средством и безопасности движения | 1 | 1 | 80 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 14 | Лаборатория электротехники и электрических контрольно-измерительных приборов | 1 | 1 | 80 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 15 | Лаборатория товароведения производственных товаров | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 16 | Лаборатория технологического оснащения и организации рабочего места | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 17 | Учебная кухня | 1 | 1 | 70 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 18 | Учебный кондитерский цех | 1 | 1 | 90 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 19 | Сварочная мастерская | 1 | 1 | 90 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 20 | Слесарная мастерская | 1 | 1 | 90 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 21 | Электромонтажная мастерская | 1 | 1 | 90 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |
| 22 | Швейная мастерская | 1 | 1 | 90 | имеется | имеется | удовлетворительное | имеется |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

музей  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются - 6, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля: швейная мастерская – 1; слесарная мастерская – 1; электромонтажная мастерская - 1;  сварочная мастерская - 1; учебная кухня – 1; учебный кондитерский цех - 1) состояние – удовлетворительное;

компьютерный кабинет – имеется 2, приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - нет;

в) организация компьютерной техникой -     обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 42 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки:______________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем -    не имеется  , обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. № ____,

_______________________________________________________________________ .
                                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ____________________________________

_______________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 4506; фонд учебников - 2300, 51 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 989.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда            имеется                             .

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -                        удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1.8479 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -     имеются, соответствуют санитарным требованиям   .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -     спортивная площадка имеется, соответствует требованиям безопасности                                                                    .

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объекта                             соблюдаются                                           .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:_______________________________________________.

10. Медицинское обслуживание в организации           не  организовано               ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение не осуществляется.

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «16» марта 2017 г, № ЛО-64-01-003741, регистрационный номер 1026400963698;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет  – не имеется;

кабинет педагога-психолога  – не имеется;

стоматологический кабинет  – не имеется;

процедурная  – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

Основные недостатки:________________________________________________.

11. Питание обучающихся -    организовано            :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в           одну           смену,   в     одной столовой

(количество смен)                                  (количество столовых)

на 80 посадочных мест. Буфет        не имеется           . Качество эстетического

(имеется, не имеется)

оформления залов приема пищи             удовлетворительное     ,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи                    соблюдаются               ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 193 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется  из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам на поставку продуктов питания  (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов   организовано , санитарным    нормам соответствует.

(организовано, не организовано)                          (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием -            достаточное  ,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние          соответствует нормативным требованиям        ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации  оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам          .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой                        достаточное                ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников                     имеется                .

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации                    имеется                ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся           организован               ,

(организован, не организован)

питьевой фонтанчик                                                                                      .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)         имеется         ,   договор об оказании услуг № 1/А от 14.01.2020 г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Краснокутском районе»                                                                                  .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют_______________

(соответствуют, не соответствуют)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________.

13. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации            выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

_______________ проведено______________________________________

(проведено, не проведено)

б) присвоена третья категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется ООО «Частная охранная организация «Щит-2002»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены: мониторинг тревожной сигнализации,  ОВО по городу Новоузенску – ФФГКУ «УВО ВНГ РФ по Саратовской области»», № 112 от 28.07.2020 г.                                                   ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

передача тревожной сигнализации, ООО «Частное охранное предприятия «Гарантия-Саратов», № 1-МЧС от 09.01.2020 г.                                                                            ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации  оборудованы  ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  оборудованы   ;

(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  кнопки экстренного вызова                                                                  ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением   оборудована и обеспечивает

несанкционированный доступ;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба         не  организована          .

(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________.

15. Обеспечение пожарной безопасности организации __соответствует__________ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акт проверки № 178 от 23.09.2019 года, ОНД и ПР по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам____________.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами и предписания № 178/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара выполнены в полном объеме;

б) требования пожарной безопасности __выполняются_____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации    оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В      организации        установлена     автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт охраны МЧС                                                                 ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая   передачу тревожных и сервисных сигналов на ПЦН ЕДДС МЧС России                                                                                                                            .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится                       в исправном состоянии              ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты                оборудованы                 ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре   обеспечивает  автоматизированную                                                                                               (обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась      . Вывод на основании акта № б/н от «22» июля 2020 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ФГУП «Охрана» Росгвардии Филиал по Саратовской области –

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре      организовано           .

(организовано, не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации       проведены в полном объеме                                              .

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется       теплоцентралью                                                                                              ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние               удовлетворительное                   .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы                    проведена                           ,

(проведена, не проведена)

Акт гидравлических испытаний теплопотребляющих установок  № 1/1 от 05.08.2020 г.                                                         .

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0  % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0  %. Хранение топлива не организовано.

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации    соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет   естественного типа вентиляции       .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, договор № 1 от 21.01.2020 г., МУП «Коммунальный сервис».

19. Газоснабжение образовательной организации: договор № 46-5-1508/20 от 21.01.2020 г., Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саратов».

20. Канализация центральная.

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

| № п/п | Наименование органа, выдавшего предписание | Срок исполнения предписания | Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания | Наличие плана по устранению нарушений (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) наличие тепловизоров  0 шт.,

б) наличие бесконтактных термометров 1 шт.,

в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук – 7 шт.,

г) запас дезинфицирующих средств 15 литров (указать объем),

д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 0 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей 1 шт.),

е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски – 100 чел., перчатки – 100 чел.) (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) __________________________имеется____________________________.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Александрово-Гайский политехнический лицей» к новому 2020/2021 учебному году       готово  .

(готово, не готово)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам приемки:

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: